附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

影像科MAGNETOM Trio磁共振、VIDA磁共振、Definition AS128 CT、MAMMOMAT 乳腺钼靶机、PET-CT中心Biograph mCT-X PET-CT等设备作为两个科室的主力设备，承担日常门急诊、住院、体检病人的影像检查工作；其中MAGNETOM Trio磁共振、Definition AS128 CT、Biograph mCT-X PET-CT三台设备在2023年打包购买了三年维保服务，中标价882万元，三台设备将于2026年12月31日全部出保；VIDA磁共振、MAMMOMAT乳腺钼靶机两台设备在2026年打包购买了一年的维保服务，中标价148.5万元，两台设备将于2027年2月8日出保。现提前采购新一周期维保服务，以确保各科室诊断治疗工作的正常开展和设备的正常运行。

预算金额根据上一周期合同及本次调研，定为1340万/3年。

维保范围为维保清单上所有确认的西门子品牌设备及安装时提供的维持设备正常运行的配套设备及配件。

二、采购用途
采购用途：(科研  (教学  (医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：保证临床科室设备的正常运行。
三、采购需求一览表（服务类）：
	序号
	服务名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	西门子设备一批维保服务
	
	台
	5
	


维保范围内设备如下：

	设备类型
	设备型号
	维保服务方案

	3.0T 磁共振
	VIDA
	全保（含2台后处理工作站）

	3.0T 磁共振
	MAGNETOM Trio

A Tim System
	部分备件保（不含磁体、液氦）＋1台后处理工作站

	CT
	Definition AS 128
	全保

	PET-CT
	Biograph mCT-X
	部分备件保（不含球管、高压、探测器、晶体、校准源）＋1台后处理工作站

	乳腺钼靶机
	MAMMOMAT Inspiration
	全保（含1台后处理工作站）


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1. 西门子设备一批维保服务（5台或套）  内容详见“维保服务要求”附页

五、商务和服务需求

	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	保修期
	
	3年

	2
	原厂售后
服务承诺
	
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，维保方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，维保方必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期内，如果维保方鉴定设备因为人为损坏，维保方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（4）要求维保方在国内设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	3
	培训
	
	按照要求进行培训

	4
	付款方式
	
	每季度考核一次，共十二期考核，每半年结算一次；考核合格后且收到乙方提供的对应金额的正式票据的三个月内，甲方支付对应维保费用。考核不达标将扣除相应季度维保费用，且给甲方造成的损失由乙方据实赔偿。


六、特定资格条件
1、企业营业执照（经营范围包含本次招标的内容）、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、维保方须提供原厂配件证明。

申购单位（公章）

项目负责人签字：
       年     月     日
