气动物流站点维修项目比价方案
气动物流站点维修项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.本次气动物流站点维修项目设备位于病理科站点。
2.本次维修需更换气动物流系统站点配套电路板（Unit200）、电机、光电传感器、位置传感器（2只）。气动物流品牌：Swisslog（瑞仕格）。投标方需提供瑞仕格发放的原厂配件承诺函或原厂配件销售授权书（配件经销商）。
3.整个维修更换过程中，施工单位需安排项目负责人在现场跟踪，督促施工人员规范、安全施工，施工过程中不得损坏任何无关设备，不得影响正常工作，尽可能减少噪音，及时清理施工过程中产生的垃圾。
4.费用结算：经验收合格，付90%款，质保期满后付10%款。
5.质保期为1年。（以验收之日起计）。
6.验收标准：维修完成后气动物流系统能够正常投入使用。
二、比价方案：
[bookmark: _GoBack]采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;
四、资格审查方式及特殊情况说明：
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、开标时间及地点：
1.请各报价单位将材料于2026年8月18日上午10:00前送至指定地点，现场比价。
2.比价地点：江苏大学附属医院行政3号楼总务处2楼会议室。
六、项目参考价格：28000元


