玻璃制品维修更换项目比选方案

玻璃制品维修更换项目于2026年9月16日组织现场比价，请有意向的单位于时间：2026年9月16日上午9时00分（北京时间），递交截止时间：2026年9月16日上午9时30分（北京时间）（该时间起不再接收响应文件），递交地点：江苏大学附属医院行政3号楼总务处二楼会议室。

玻璃制品维修更换项目比选方案具体要求如下：

1.产品及服务要求（本项所有要求均需满足，服务商须提供承诺函，承诺函见附件二）：

| 玻璃名称 | 占比 | 虚拟数量 | 最高限价（元） | 价格（元） | 价格*占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 幕墙玻璃 6+15+6镀膜中空 | 30% | 1（m2） | 1500 |  |  |
| 夹胶中空镀膜钢化玻璃 8+25+8+8 | 30% | 1（m2） | 1700 |  |  |
| 双层夹胶钢化玻璃 8+8 | 15% | 1（m2） | 1550 |  |  |
| 双层中空钢化玻璃 5+15+5 | 10% | 1（m2） | 1450 |  |  |
| 玻璃门玻璃12mm | 5% | 1（m2） | 500 |  |  |
| 玻璃门地弹簧 | 5% | 1（付） | 400 |  |  |
| 玻璃门门夹 | 5% | 1（付） | 80 |  |  |
| 综合占比总价 |  |  |  |  |  |

注:1.报价单位须按要求填写报价单，不填、漏填、错填的均为无效报价。

2.报价单位须承诺更换价格不高于市场价，如发现价格高于市场价将服务商列入黑名单，不再允许参加医院各项招标活动。

1.2服务内容：主要针对院区等场所内的玻璃制品的维修更换等，主要包括主要包括镀膜中空幕墙玻璃、夹胶中空镀膜钢化玻璃、双层夹胶钢化玻璃、双层中空钢化玻璃等。

1.3服务要求：（对以下服务要求提供承诺函，未提供则均视为无效报价）

（1）接到报修电话1小时内必须到达现场（提供相关证明材料）；

（2）维修完成后，垃圾必须清除出院外，验收单要由科室签字确认；

（3）维修质保期2年（以科室签字开始计算质保时间，人为故障除外）；

（4）所有玻璃须提供产品合格证（钢化玻璃还须有强化标识和CCC认证标志）。

（5）施工安全由中标单位负责，与医院无关。如因施工造成医院发生人身伤害或设备损失由中标单位负责赔偿。

1.4资质要求：

（1）参加询价单位必须提供营业执照（具有建筑类、装饰类等相关项目），具有履行合同所必需的工具和能力（须提供高处作业证及保险单复印件并加盖公司公章）。

（2）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

1.5付款方式：

（1）结算方式：总务处审核后每月按实结算，3个月付款。

（2）项目有效期：1年。

2.比价方案：

2.1本次采用资格后审方式，现场公开各单位报价方式。

2.2报价须含玻璃维修更换的一切费用（材料费、运输费、搬运费、登高费、安装费、吊车费、保险费、垃圾清运费、税费等等）。

2.3各报价单位须提前准备好本单位营业执照（复印件加盖公司公章）、资质证明材料（高处作业证及保险单均需提供复印件加盖公司公章），纸质报价单（下载、填写并打印项目报价单，须加盖公司公章）、承诺函（下载、填写并打印采购项目承诺函，填写公司全称并加盖公司公章），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证正反面复印件（下载、填写并打印附件三，授权委托书和身份证复印件均需加盖公司公章），如投标人是公司法人需提供法人身份证正反面复印件（加盖公司公章），所有材料用文件袋密封包装在报价截止时间前送至指定地点。上述内容缺一不可，如若文件袋未密封或上述要求材料未按要求提供或材料未在指定时间截止前提交，则均视为无效报价。

各供应商所提交的所有文件，均将作为本项目的材料由我院总务处归档保存，不予退还。

2.3满足比价文件实质性要求的单位数量达2家及以上时，公开比价采购，不设二次报价，所提交的报价单即为最终报价。

2.4满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家时，则现场进行谈价。

2.5本项目由综合总价最低的供应商中标。

2.6中标服务商在服务期间不能满足院方需求达到两次的（以院方发出的整改通知书为准），院方有权单方面解除中标服务商的资格，由排名第二的供应商供货，以此类推。