附件一：

| 防水维修地点 | 占比 | 名称 | 品牌 | 虚拟数量 | 最高限价（元） | 价格(元） | 分项总价（元） | 分项总价*占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内 | 50% | 卫生间防水 （有机硅） | 东方雨虹、科顺、三棵树 | 1㎡ | 50 |  | 室内防水 总价： |  |
|  |  | 打结构胶 | 东方雨虹、三棵树、3M | 1米 | 14 |  |  |  |
|  |  | 地砖嵌缝 | 东方雨虹、科顺、北京金汤 | 1米 | 14 |  |  |  |
|  |  | 压密注浆 （水性注浆液） | 东方雨虹、三棵树、禹王 | 1钉 | 21 |  |  |  |
| 室外 | 50% | 弹性体SBS改性沥青防水卷材（3mm）铲除原有老旧卷材，冷底子油刷一遍，非固化刷一遍（厚度不小于1.5mm）,热熔法铺设卷材，PVC油膏嵌缝。 | 东方雨虹、三棵树、禹王 | 1㎡ | 38 |  | 室外防水 总价： |  |
|  |  | 室外地砖防水 | 北京金汤、德高、立邦 | 米 | 15 |  |  |  |
| 综合总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1.报价单位须按要求填写报价单，不填、漏填、错填的均为无效报价。

2.报价单位须承诺更换价格不高于市场价，如发现价格高于市场价将服务商列入黑名单，不再允许参加医院各项招标活动。