核医学科安装门禁系统项目比价方案
一、项目名称：核医学科安装门禁系统。
二、项目概况及要求：
㈠项目概况：核医学科OA申请在病员通道及员工通道分别安装门禁系统（自行勘查现场，满足科室需求）。
㈡施工要求：
1、病员候诊区大门内外都须安装刷脸门禁读卡器，与操作室内的主机可以互联互通，方便工作人员与病人及家属视频通话，控制开门（品牌要求：海康威视）。
2、操作室大门外须安装无键盘门禁读卡器，门内安装开门开关（须考虑室外防水及修改密码的便捷）。
3、须提供门禁系统产品合格证；
4、质保期不少于3年；
5、门禁系统安装所有相关项目须满足国家规范要求（包括强、弱电）；
6、安装过程中不得损坏任何设备，尽可能减少噪音，不能影响科室正常运行，所产生的垃圾人工清理外运。
7、施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系。
㈢质保期：
本项目质保期为三年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
㈣费用结算：
1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；产品搬运费、安装调试费、人工材料费、垃圾清运费、税费等等）。
2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。
3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;
2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。 
3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目控制价为7500元，报价不得高于控制价。

附：                  报价清单
	序号
	商品名称
	品牌
	型号
	技术规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	对讲KH6系列室内机
	海康威视
	DS-KH6220-C1/PRO
	7英寸全数字触摸按键室内机
显示屏尺寸：7英寸 
	套
	1
	
	

	3
	身份信息识别产品
	海康威视
	DS-K1T673.M
	人脸门禁一体机
人脸，密码，卡片
	台
	2
	
	

	4
	交换机
	海康威视
	DS-3E0505-E
	5口千兆
	台
	1
	
	

	5
	磁力锁
	海康威视
	DS-K4H250EDC
	双门
	套
	2
	
	

	6
	读卡器
	kob
	DK10-IC
	IC读卡器 
	台
	1
	
	

	7
	开门按钮
	kob
	KT-A08-NO
	
	个
	1
	
	

	8
	安装人工费
	
	
	
	项
	1
	
	

	9
	系统调试费
	
	
	
	项
	1
	
	

	10
	垃圾清运费
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	合计(元)：
	



