污水站自动监测站房水质采样器升级及验收备案项目比价方案
污水站自动监测站房水质采样器升级及验收备案项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.对我院一台水质采样器设备进行软硬件升级，升级后需满足HJ212－2025协议标准并联网至国发平台；根据《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ354-2019）要求，对水质采样器进行环保验收备案，详见清单。
2.现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。
3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。
4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。
5.接到中标通知后，工期10天完成维修。
6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。
7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。
8.验收标准：按行业规程验收。
9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;
2.法律、行政法规规定的其他条件；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。
五、项目控制价为：13700元，报价不得高于控制价。
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附：
	污水站自动监测站房水质采样器升级及验收备案项目比价清单

	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	水质自动采样器软件升级
	DR-803K
	1
	
	
	原厂软件（含人工服务费）

	2
	水质自动采样器硬件升级
	DR-803K
	1
	
	
	原厂配件

	3
	水质自动采样器环保验收备案
	
	
	
	
	

	总计：
	
	

	备注： 参加竞价单位需获得设备厂家技术及原厂配件支持，需要提供厂家书面证明。设备厂家为：河北德润厚天科技股份有限公司，设备型号：DR-803K，出厂编号：DR8031140240237，现有版本V1.6,DRC：24.3.1，质保期：二年。
      

	其他
	技术资料

1. 可提供设备主要技术参数。

2. 满足HJ 212—2025等相关技术规范。

3. 设备配件、调试、联网等流程后，完成环保验收报告并取得环保备案。

质保和售后服务

1.  在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，设备质保期为二年，完成环保验收报告并取得环保备案之日起。

2.  提供设备符合相关技术规范，质保期内若规范升级或发布新标准应提供相应的升级及改造服务。

	
	

	
	

	
	


该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

