医院部分病区更换灯光板项目比价方案

医院部分病区更换灯光板项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.医院部分病区灯光板使用年限较长，严重影响透光度，须进行维修更换（内科楼病区和外科楼病区的病房灯光板及走道灯光板）。

2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全，不能影响病区科室正常运行。

3.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

4.接到中标通知后，工期10天内完成维修。

5.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

6.验收标准：根据行业规范要求进行验收（病区科室签字确认）。

7.费用结算：经验收合格，三个月后付清货款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1、持有效的营业执照，经营范围应包括本项目内容。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场进行谈价，确定中标单位。

五、项目参考价格：35000元

附：

| 外科楼和内科楼更换灯光板报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 灯光板 | 走道灯光片27.0cm*176.5cm | 个 | 173 |  |  |
| 2 | 灯光板 | 走道灯光片27.0cm*117.5cm | 个 | 14 |  |  |
| 3 | 灯光板 | 病房灯光片24.5cm*114.0cm | 个 | 211 |  |  |
| 4 | 灯光板 | 走道灯光片24.0cm*114.0cm | 个 | 8 |  |  |
| 5 | 灯光板 | 走道灯光片54.0cm*54.0cm | 个 | 12 |  |  |
| 6 | 灯光板 | 病房灯光片54.0cm*54.0cm | 个 | 39 |  |  |
| 7 | 垃圾清理 | 换下的灯光片清运出医院 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 合计（元） |  |  |  |  |  |