图书馆两台新电梯增加刷卡系统项目

比价意向书

一、项目名称：图书馆两台新电梯增加刷卡系统

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为满足各楼层电梯控制，对图书馆两台新电梯增加刷卡系统。施工时间服从院方安排。

㈡施工要求：

- 1.由具备电梯改造资质的单位施工，向市场监管部门办理特种设备改造告知。

- 2.全程电梯检修模式、断电作业，由维保人员配合。

- 3.采用无源干接点并联接入楼层按钮信号，电气隔离；禁止破解电梯通信协议，不剪原排线，用免破线转接。

- 4.布线避开钢丝绳、导轨等运动部件，固定于原有线槽。

- 5.维保单位确认未影响电梯安全回路并出具意见。

- 6.新刷卡系统需配合医院原有刷卡系统。（现场查看联系人刘工，15050875537）。

- 7.整个施工过程中，施工单位需安排项目负责人在现场跟踪，督促施工人员规范、安全施工（若涉及专业工种需持证上岗的须持证上岗），施工过程中不得损坏任何无关设备，不得影响正常工作，尽可能减少噪音，及时清理施工过程中产生的垃圾。

㈢质保期：

本项目质保期为12个月（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。由于产品质量问题，造成事故所产生的任何影响或损失，中标单位需全额赔偿。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束以后，经总务处项目负责人验收合格，一次性付款100%。

3.质保期内出现问题由施工方无偿返工，因故未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为8500元，报价不得高于控制价。

附：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 报价单位 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 |  | 单位 | 数量 | 品牌 |  | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工 | ----- |  |  |  | ----- |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（含税）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制说明： |  |  | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 |  |  |  |  |  |  |