医院部分科室安装门禁系统项目比价方案
一、项目名称：医院部分科室安装门禁系统。
二、项目概况及要求：
㈠项目概况：药学部OA申请在图书馆4楼GCP试验区部分房间安装8套门禁系统；心血管内科OA申请在CCU监护室安装刷脸门禁系统；妇科OA申请在计划生育门诊安装具有对讲功能的门禁系统（须自行勘查现场，满足科室需求）。
㈡施工要求：
1、图书馆4楼GCP试验区部分房间（药物室、资料室、标本室等处）须安装8套门禁系统。
2、心血管内科CCU监护室须安装刷脸门禁系统并与电动玻璃门联动，由护士站门禁室内机触摸屏控制。
3、计划生育门诊须安装刷卡呼叫门禁系统，由门禁室内机触摸屏控制。
4、所有配件须提供产品合格证；
5、质保期不少于3年；
6、门禁系统安装所有相关项目须满足国家规范要求（包括强、弱电）；
7、安装过程中不得损坏任何设备，尽可能减少噪音，不能影响科室正常运行，所产生的垃圾人工清理外运。
8、施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系。
㈢质保期：
[bookmark: _GoBack]本项目质保期为三年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。
㈣费用结算：
1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用(如；产品搬运费、安装调试费、人工材料费、垃圾清运费、税费等等）。
2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。
3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;
2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；
3.法律、行政法规规定的其他条件。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。
3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
五、项目控制价为12800元，报价不得高于控制价。

附：                  报价清单
	心内科CCU人脸门禁安装

	序号
	商品名称
	品牌
	型号
	技术规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	对讲KH6系列室内机
	海康威视
	DS-KH6220-C1/PRO
	7英寸全数字触摸按键室内机
显示屏尺寸：7英寸 
	套
	1
	
	

	2
	身份信息识别产品
	海康威视
	DS-K1T673.M
	人脸门禁一体机
人脸，密码，卡片
	台
	1
	
	

	3
	交换机
	海康威视
	DS-3E0505-E
	5口千兆
	台
	1
	
	

	4
	网线
	海康威视
	UTP-5E
	
	米
	30
	
	

	5
	人工费用
	
	
	
	项
	1
	
	

	小计(元)：
	

	图书馆四楼GCP病房试验区门禁安装

	序号
	商品名称
	品牌
	型号
	技术规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	IC刷卡器
	KOB
	DK10-IC
	
	套
	8
	
	

	2
	磁力锁
	KOB
	
	单门
	套
	7
	
	

	3
	磁力锁
	KOB
	
	双门
	套
	1
	
	

	4
	开门按钮
	KOB
	KT-A08-NO
	
	个
	8
	
	

	5
	门禁专用电源
	KOB
	
	
	套
	8
	
	

	6
	电源线
	海康威视
	
	
	米
	100
	
	

	7
	网线
	海康威视
	
	
	米
	100
	
	

	8
	IC卡
	
	
	
	张
	30
	
	

	9
	人工费用
	
	
	
	项
	1
	
	

	小计(元)：
	

	计划生育门诊门禁安装

	序号
	商品名称
	品牌
	型号
	技术规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	1
	室内机
	海康威视
	DS-KH6320-C2
	7英寸全数字触摸按键室内机
显示屏尺寸：7英寸 
	套
	1
	
	

	2
	室外机
	海康威视
	DS-KV6113-P1
	刷卡呼叫门禁一体机
	台
	1
	
	

	3
	门禁专用电源
	海康威视
	
	
	套
	1
	
	

	4
	交换机
	海康威视
	DS-3E0505-E
	5口千兆
	台
	1
	
	

	5
	网线
	海康威视
	UTP-5E
	
	米
	30
	
	

	6
	人工费用
	
	
	
	项
	1
	
	

	小计(元)：
	

	总计：
	

	
	

	
	



