| 机房改造升级基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 | 拼接屏所占面积不超过400*180 |
| 2 | 操作系统 | 机房内所有监控画面可以按所需随时切换至大屏 |
| 3 | 机柜 | 拼接屏两边放置两机柜，需容纳机房所有硬盘录像机，并留有空余 |
| 4 | 存储 | 重点位置存储时间需3个月以上（8个），其他位置至少1个月 |
| 5 | 操作平台 | 现有的操作平台不再使用，更换成简易操作台即可。 |
| 6 | 一键报警 | 需考虑一键报警信号接收器在操作平台位置摆放，建议把一键报警信号接收由数显改为汉显 |
| 7 | 操作电脑 | 现有电脑为老式电脑，需更换为液晶显示电脑，数量为四台。 |
| 8 | 模拟探头（建议更换） | 院区现有模拟探头数大概为420个 |
| 9 | 质保 | 所有产品需乙方质保五年 |
| 10 | 其他 | 考虑文件柜和生活柜摆放位置 |
| 备注：归口部门进行公示，请有资质的公司按要求进行产品介绍后设计方案，将选取最优方案进行公开招标。 |  |  |